## ECOFLOW
ECOFLOW | [5 empty] | *unidades expresadas en minutos
Model | Especificaciones de la batería | Capacidad de Almacenamiento | Potencia Máxima de Salida | Tiempo de Respaldo |  | Running Time
|  |  |  | A Media Carga | A Carga Completa | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W
[6 empty] | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7200 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 14400 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 | 19000 | 20000 | 21000 | 21600
|  | Wh | W | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins
EFR600 | 12.8V / 20Ah x1 | 256 | 300 | 81.92 | 40.96 | 245.76 | 122.88 | 61.44 | 40.96
EFR610 | 25.6V / 20Ah x1 | 512 | 500 | 98.304 | 49.152 | 491.52 | 245.76 | 122.88 | 81.92 | 61.44 | 49.152
EFR620 | 19.2V / 40Ah x2 | 768 | 800 | 92.16 | 46.08 | 737.28 | 368.64 | 184.32 | 122.88 | 92.16 | 73.728 | 61.44 | 52.6629 | 46.08
EFD330 | 51.2V / 20Ah x1 | 1024 | 1800 | 54.6133 | 27.3067 | 983.04 | 491.52 | 245.76 | 163.84 | 122.88 | 98.304 | 81.92 | 70.2171 | 61.44 | 54.6133 | 49.152 | 44.6836 | 40.96 | 37.8092 | 35.1086 | 32.768 | 30.72 | 28.9129 | 27.3067
EFD330 + EFD330EB | 51.2V / 20Ah x2 | 2048 | 1800 | 109.2267 | 54.6133 | 1966.08 | 983.04 | 491.52 | 327.68 | 245.76 | 196.608 | 163.84 | 140.4343 | 122.88 | 109.2267 | 98.304 | 89.3673 | 81.92 | 75.6185 | 70.2171 | 65.536 | 61.44 | 57.8259 | 54.6133
EFD350 | 51.2V / 40Ah x1 | 2048 | 2400 | 81.92 | 40.96 | 1966.08 | 983.04 | 491.52 | 327.68 | 245.76 | 196.608 | 163.84 | 140.4343 | 122.88 | 109.2267 | 98.304 | 89.3673 | 81.92 | 75.6185 | 70.2171 | 65.536 | 61.44 | 57.8259 | 54.6133 | 51.7389 | 49.152 | 46.8114 | 44.6836 | 42.7409 | 40.96
EFD330 + EFD350EB | 51.2V / 40Ah x1 + 51.2V / 40Ah x1 | 3072 | 1800 | 163.84 | 81.92 | 2949.12 | 1474.56 | 737.28 | 491.52 | 368.64 | 294.912 | 245.76 | 210.6514 | 184.32 | 163.84 | 147.456 | 134.0509 | 122.88 | 113.4277 | 105.3257 | 98.304 | 92.16 | 86.7388 | 81.92
EFD500 | 48V / 75Ah x1 | 3600 | 3600 | 96 | 48 | 3456 | 1728 | 864 | 576 | 432 | 345.6 | 288 | 246.8571 | 216 | 192 | 172.8 | 157.0909 | 144 | 132.9231 | 123.4286 | 115.2 | 108 | 101.6471 | 96 | 90.9474 | 86.4 | 82.2857 | 78.5455 | 75.1304 | 72 | 69.12 | 66.4615 | 64 | 61.7143 | 59.5862 | 57.6 | 55.7419 | 54 | 52.3636 | 50.8235 | 49.3714 | 48
EFD350 + EFD350EB | 51.2V / 40Ah x2 | 4096 | 2400 | 163.84 | 81.92 | 3932.16 | 1966.08 | 983.04 | 655.36 | 491.52 | 393.216 | 327.68 | 280.8686 | 245.76 | 218.4533 | 196.608 | 178.7345 | 163.84 | 151.2369 | 140.4343 | 131.072 | 122.88 | 115.6518 | 109.2267 | 103.4779 | 98.304 | 93.6229 | 89.3673 | 85.4817 | 81.92
EFD350 + 2x EFD350EB | 51.2V / 40Ah x3 | 6144 | 2400 | 245.76 | 122.88 | 5898.24 | 2949.12 | 1474.56 | 983.04 | 737.28 | 589.824 | 491.52 | 421.3029 | 368.64 | 327.68 | 294.912 | 268.1018 | 245.76 | 226.8554 | 210.6514 | 196.608 | 184.32 | 173.4776 | 163.84 | 155.2168 | 147.456 | 140.4343 | 134.0509 | 128.2226 | 122.88
EFD500 + EFD500EB | 48V / 75Ah x2 | 7200 | 3600 | 192 | 96 | 6912 | 3456 | 1728 | 1152 | 864 | 691.2 | 576 | 493.7143 | 432 | 384 | 345.6 | 314.1818 | 288 | 265.8462 | 246.8571 | 230.4 | 216 | 203.2941 | 192 | 181.8947 | 172.8 | 164.5714 | 157.0909 | 150.2609 | 144 | 138.24 | 132.9231 | 128 | 123.4286 | 119.1724 | 115.2 | 111.4839 | 108 | 104.7273 | 101.6471 | 98.7429 | 96
EFD500 + 2x EFD500EB | 48V / 75Ah x3 | 10800 | 3600 | 288 | 144 | 10368 | 5184 | 2592 | 1728 | 1296 | 1036.8 | 864 | 740.5714 | 648 | 576 | 518.4 | 471.2727 | 432 | 398.7692 | 370.2857 | 345.6 | 324 | 304.9412 | 288 | 272.8421 | 259.2 | 246.8571 | 235.6364 | 225.3913 | 216 | 207.36 | 199.3846 | 192 | 185.1429 | 178.7586 | 172.8 | 167.2258 | 162 | 157.0909 | 152.4706 | 148.1143 | 144
Información solo para referencia, por favor revise la última versión de las hojas de especificaciones, los manuales de usuario y realice una prueba en el sitio.
ECOFLOW | [5 empty] | *unidades expresadas en minutos
Modelo | Especificaciones de la batería | Capacidad de Almacenamiento | Potencia Máxima de Salida | Potencia solar máxima de entrada | Tiempo de Recarga Solar |  | Tiempo de Recarga Solar con Módulos Solares ECOFLOW
[5 empty] | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
[5 empty] | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W
[5 empty] | 110 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
|  | Wh | W | W | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins | mins
EFR600 | 12.8V / 20Ah x1 | 256 | 300 | 110 | Tiempo de Recarga Solar 1: 174.5455
EFR610 | 25.6V / 20Ah x1 | 512 | 500 | 220 | Tiempo de Recarga Solar 1: 349.0909; Tiempo de Recarga Solar 1: 174.5455
EFR620 | 19.2V / 40Ah x2 | 768 | 800 | 220 | Tiempo de Recarga Solar 1: 523.6364; Tiempo de Recarga Solar 1: 261.8182
EFD330 | 51.2V / 20Ah x1 | 1024 | 1800 | 500 | Tiempo de Recarga Solar 1: 349.0909; Tiempo de Recarga Solar con Módulos Solares ECOFLOW 2: 174.5455; Tiempo de Recarga Solar con Módulos Solares ECOFLOW 1: 192
EFD330 + EFD330EB | 51.2V / 20Ah x2 | 2048 | 1800 | 500 | Tiempo de Recarga Solar 1: 698.1818; Tiempo de Recarga Solar con Módulos Solares ECOFLOW 2: 349.0909; Tiempo de Recarga Solar con Módulos Solares ECOFLOW 1: 384
EFD350 | 51.2V / 40Ah x1 | 2048 | 2400 | 1000 | Tiempo de Recarga Solar 1: 698.1818; Tiempo de Recarga Solar con Módulos Solares ECOFLOW 2: 349.0909; Tiempo de Recarga Solar con Módulos Solares ECOFLOW 3: 232.7273; Tiempo de Recarga Solar con Módulos Solares ECOFLOW 4: 174.5455; Tiempo de Recarga Solar con Módulos Solares ECOFLOW 1: 384; Tiempo de Recarga Solar con Módulos Solares ECOFLOW 2: 192
EFD330 + EFD350EB | 51.2V / 40Ah x1 + 51.2V / 40Ah x1 | 3072 | 1800 | 500 | Tiempo de Recarga Solar 1: 1047.2727; Tiempo de Recarga Solar con Módulos Solares ECOFLOW 2: 523.6364; Tiempo de Recarga Solar con Módulos Solares ECOFLOW 1: 576
EFD500 | 48V / 75Ah x1 | 3600 | 3600 | 1600 | Tiempo de Recarga Solar 1: 1227.2727; Tiempo de Recarga Solar con Módulos Solares ECOFLOW 2: 613.6364; Tiempo de Recarga Solar con Módulos Solares ECOFLOW 3: 409.0909; Tiempo de Recarga Solar con Módulos Solares ECOFLOW 4: 306.8182; Tiempo de Recarga Solar con Módulos Solares ECOFLOW 5: 245.4545; Tiempo de Recarga Solar con Módulos Solares ECOFLOW 6: 204.5455; Tiempo de Recarga Solar con Módulos Solares ECOFLOW 1: 675; Tiempo de Recarga Solar con Módulos Solares ECOFLOW 2: 337.5; Tiempo de Recarga Solar con Módulos Solares ECOFLOW 3: 225
EFD350 + EFD350EB | 51.2V / 40Ah x2 | 4096 | 2400 | 1000 | Tiempo de Recarga Solar 1: 1396.3636; Tiempo de Recarga Solar con Módulos Solares ECOFLOW 2: 698.1818; Tiempo de Recarga Solar con Módulos Solares ECOFLOW 3: 465.4545; Tiempo de Recarga Solar con Módulos Solares ECOFLOW 4: 349.0909; Tiempo de Recarga Solar con Módulos Solares ECOFLOW 1: 768; Tiempo de Recarga Solar con Módulos Solares ECOFLOW 2: 384
EFD350 + 2x EFD350EB | 51.2V / 40Ah x3 | 6144 | 2400 | 1000 | Tiempo de Recarga Solar 1: 2094.5455; Tiempo de Recarga Solar con Módulos Solares ECOFLOW 2: 1047.2727; Tiempo de Recarga Solar con Módulos Solares ECOFLOW 3: 698.1818; Tiempo de Recarga Solar con Módulos Solares ECOFLOW 4: 523.6364; Tiempo de Recarga Solar con Módulos Solares ECOFLOW 1: 1152; Tiempo de Recarga Solar con Módulos Solares ECOFLOW 2: 576
EFD500 + EFD500EB | 48V / 75Ah x2 | 7200 | 3600 | 1600 | Tiempo de Recarga Solar 1: 2454.5455; Tiempo de Recarga Solar con Módulos Solares ECOFLOW 2: 1227.2727; Tiempo de Recarga Solar con Módulos Solares ECOFLOW 3: 818.1818; Tiempo de Recarga Solar con Módulos Solares ECOFLOW 4: 613.6364; Tiempo de Recarga Solar con Módulos Solares ECOFLOW 5: 490.9091; Tiempo de Recarga Solar con Módulos Solares ECOFLOW 6: 409.0909; Tiempo de Recarga Solar con Módulos Solares ECOFLOW 1: 1350; Tiempo de Recarga Solar con Módulos Solares ECOFLOW 2: 675; Tiempo de Recarga Solar con Módulos Solares ECOFLOW 3: 450
EFD500 + 2x EFD500EB | 48V / 75Ah x3 | 10800 | 3600 | 1600 | Tiempo de Recarga Solar 1: 3681.8182; Tiempo de Recarga Solar con Módulos Solares ECOFLOW 2: 1840.9091; Tiempo de Recarga Solar con Módulos Solares ECOFLOW 3: 1227.2727; Tiempo de Recarga Solar con Módulos Solares ECOFLOW 4: 920.4545; Tiempo de Recarga Solar con Módulos Solares ECOFLOW 5: 736.3636; Tiempo de Recarga Solar con Módulos Solares ECOFLOW 6: 613.6364; Tiempo de Recarga Solar con Módulos Solares ECOFLOW 1: 2025; Tiempo de Recarga Solar con Módulos Solares ECOFLOW 2: 1012.5; Tiempo de Recarga Solar con Módulos Solares ECOFLOW 3: 675
Información solo para referencia, por favor revise la última versión de las hojas de especificaciones, los manuales de usuario y realice una prueba en el sitio. | bar: Tiempo de Recarga Solar 1 to Tiempo de Recarga Solar con Módulos Solares ECOFLOW 4